## 工作表1
電源頻率(Hz)=1000 Hz
A：示波器電壓量測 (正弦波)
函數產生器 設定值 (V) | 示波器讀值 (手動) (V) | 百分誤差 (手動) (%) | 示波器讀值 (自動) (V) | 百分誤差 (自動) (%)
1 | 1.1 |  | 1.02
3 | 3.06 |  | 3.02
6 | 6.1 |  | 6
9 | 9.3 |  | 9.1
平均百分誤差
B：示波器電壓量測 (方波)
函數產生器 設定值 (V) | 示波器讀值 (手動) (V) | 百分誤差 (手動) (%) | 示波器讀值 (自動) (V) | 百分誤差 (自動) (%)
1 | 1.01 |  | 1.02
3 | 3.04 |  | 3.02
6 | 6.05 |  | 6.05
9 | 9.3 |  | 9.1
平均百分誤差
C：示波器電壓量測 (三角波)
函數產生器 設定值 (V) | 示波器讀值 (手動) (V) | 百分誤差 (手動) (%) | 示波器讀值 (自動) (V) | 百分誤差 (自動) (%)
1 | 1.36 |  | 0.96
3 | 3.08 |  | 2.7
6 | 6.15 |  | 5.6
9 | 9.3 |  | 8.5
平均百分誤差